ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εμποτισμένα απολυμαντικά και καθαριστικά πανάκια ευρείας χρήσης . Να είναι δραστικά κατά ευρέος φάσματος μικροβίων κι ειδικά να επιτυγχάνουν καταστροφή ≥4log σε χρόνο ≤ 10sec κατά των κύριων gram (-) παθογόνων στην Ελλάδα σύμφωνα με το ECDC, acinetobacter baumannii, klebsiella pneu.,pseudomonas aeruginosa. Επίσης να επιτυγχάνουν καταστροφή ≥ 6 log σε χρόνο ≤2min, σύμφωνα με το ΕΝ 14348 κατά του Μυκοβακτηρίου και ≥ 2 logσε χρόνο ≤ 30secκατά του στελέχους Η5Ν1. Να είναι φιλικά στις επιφάνειες ιατροτεχνολογικών συσκευών και να είναι εγκεκριμένα για χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες από τους κατασκευαστές των συσκευών . Να κατατεθεί ενδεικτική λίστα στην οποία να περιέχονται υλικά όπως υπέρηχοι , στρώματα , αντλίες έγχυσης, θερμόμετρα , αναπνευστήρας κλπ. Να συνοδεύονται από επιτοίχιες βάσεις για τοποθέτηση κοντά σε σημεία χρήσης. Να είναι ιατροτεχνολογικό προιόν με ce και δερματολογικά ελεγμένο.

 Η Νοσηλεύτρια λοιμώξεων