**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

***02-26-0642 - ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ***

 Κασέτα φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό (σύστημα τελευταίας τεχνολογίας χειρουργικής οφθαλμού κατάλληλο για φακοθρυψία, πρόσθια υαλοειδεκτομή και διαθερμία), ο οποίος να φέρει:

1α. Αντλία τύπου venturi για ευκολία αντιμετώπισης υπερώριμων καταρρακτών.

1β. Να διαθέτει dual linear για ταυτόχρονο έλεγχο της αναρρόφησης και του υπερήχου αλλά και των παλμών του υπέρηχου διεγχειρητικά.

1γ. Να είναι συμβατός με στυλεό φακοθρυψίας 6 κρυστάλλων και ιδιοσυχνότητας 28,5khz για αποφυγή οιδημάτων μετεγχειρητικά.

1δ. Να διαθέτει ενσύρματο και ασύρματο ποδοχειριστήριο 4 περιφερικών διακόπτων και λειτουργία διπλού γραμμικού ελέγχου, dual linear

***02-26-0688 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ CUSTOM PACK***

 Να περιέχει:

-Σύριγγα 3ml Luer Lock με βελόνα τεμ. 4

-Βελόνη καψουλόρηξης 25g τεμ. 1

 -Οφθαλμολογικό μαχαιρίδιο (αποστειρωμένο) straight knife 15°. Με έξτρα πλαστική συσκευασία με ειδική εγκοπή στο μέσο της για εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση του μαχαιριδίου. τεμ. 1

-Οφθαλμολογικό μαχαιρίδιο κύριας τομής (αποστειρωμένο) 2,75mm 45° Bevel Up. Με έξτρα πλαστική συσκευασία με ειδική εγκοπή στο μέσο της για εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση του μαχαιριδίου. τεμ. 1

- Οφθαλμολογικό μαχαιρίδιο λόγχη (αποστειρωμένο) 20G. Με έξτρα πλαστική συσκευασία με ειδική εγκοπή στο μέσο της για εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση του μαχαιριδίου. τεμ. 1

-Κάνουλα υδροδιαχωρισμού 25g τεμ. 1

-Κάνουλα προσθίου θαλάμου 27g τεμ. 1

-Μικροσπόγγους σε διαμόρφωση λόγχης τεμ. 6

–Αποστειρωμένη οφθαλμολογική γάζα αναδιπλούμενη 10x10cm τεμ. 5

 -Κάλυμμα τραπεζίου αδιάβροχο ενισχυμένο, απορροφητικό 100x140cm τεμ. 1

-Γάντια μικροχειρουργικής αποστειρωμένα No 7.5 Powder Free τεμ. 1

-Γάντια μικροχειρουργικής αποστειρωμένα No 7 Powder Free τεμ. 1

 -Αποστειρωμένες χειρουργικές μπλούζες ενισχυμένες στα μανίκια και κούμπωμα Velcro με 2 πετσέτες χειρός μεγέθους Large τεμ. 2

-Πλαστικό κύπελλο χειρουργικών υγρών 250 ml, τεμ 1

 -Οφθαλμικό κάλυμμα. τεμ. 1

 –Οφθαλμολογικό πεδίο full body διαστάσεων 140 x 244 cm. Από αεροδιαπερατό υγροαπωθητικό υλικό με ένα σάκο συλλογής υγρών. τεμ. 1