ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΟΧΕΙΟ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΟ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΛΙΤ

- Να είναι δοχείο κρυογενικό, μεταλλικής κατασκευής, κατάλληλο για πλήρωση με υγρό άζωτο ιατρικής χρήσης, με σκοπό την μεταφορά και την φύλαξή του.

- Να αναφερθεί ο κατασκευαστικός τρόπος για τη συντήρηση της θερμοκρασίας του υγρού αζώτου.

- Να διαθέτει χειρολαβή ή χειρολαβές για την μεταφορά του.

- Να διαθέτει πώμα που να ασφαλίζει επαρκώς στο στόμιο του δοχείου ώστε να έχει απώλειες το πολύ 0,125 ml ανά ημέρα.

- Να αναφερθούν τυχόν επιπλέον εξαρτήματα που το συνοδεύουν στην τιμή, ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες.

- Να διαθέτει πιστοποίηση CE.

- Να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.