Αποστειρωμένο σετ υλικών σε 2 ξεχωριστές συσκευασίες, για χρήση κατά την αιμοκάθαρση με την χρήση καθετήρα.

Περιεχόμενα Σετ :

**Α’ ΕΝΑΡΞΗΣ**

-Αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο με οπή,απορροφητικό και αδιάβροχο 40x50cm.

-1 ζευγάρι αποστειρωμενα ελαστικά γάντια ΜΕΣΑΙΟΥ μεγέθους (δυνατότητα επιλογής μεγέθους)

-5 επιθέματα γάζας 7,5 Χ 7,5εκ. 4ply

-4 υποαλλεργικά αυτοκόλλητα για την σταθεροποίηση των γραμμών αιμοκαθαρσης.

-4 αντισηπτικά και αντιμικροβιακά επιθέματα εμποτισμένα με χλωρεξιδίνη

-1 Υποαλλεργικό Αυτοκόλλητο επίθεμα  9X15εκ για την στήριξη του καθετήρα.

**Β’ ΛΗΞΗΣ**

-1 ζευγάρι αποστειρωμενα ελαστικά γάντια ΜΕΣΑΙΟΥ μεγέθους (δυνατότητα επιλογής μεγέθους)

-5 επιθέματα γάζας 7,5 Χ 7,5εκ. 4Ply

-2 καπάκια ασφαλείας για τους καθετήρες

-4 αντισηπτικά και αντιμικροβιακά επιθέματα εμποτισμένα με χλωρεξιδίνη

-1 Ειδική αυτοκόλλητη θήκη για την διαφύλαξη των καθετήρων

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ:Ακτινοβολία γ’ ή Ε.Ο./Πέντε (5) χρόνια.