**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΥΛΟ).**

Να έχουν βελόνα με διάμετρο 28G. Αποστειρωμένες, μιας χρήσεως. Συμβατές με όλες τις συσκευές τρυπήματος (στυλό). Να διατίθενται σε συσκευασία των πενήντα (50) τεμαχίων για τους ανασφάλιστους διαβητικούς ασθενείς. Να κατατεθεί ο κωδικός ΕΟΦ. Να κατατεθεί το Πιστοποιητικό Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ.

**ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ**

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 4.000 ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ.

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΑΛΛΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΤΟΚ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

1/ ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ

2/ΕΑΝ

3/ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ EDMA

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΦΕΚ 1944-Β/21-05-2020

ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ