ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ
	
	
	
	
	
	

	
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ ΣΕ ΜΜ
	ΠΑΧΟΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	
	ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΤΥΠΟΥ Ζ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΠΛΑΙΣΙΟ
	592 Χ 490
	48
	G4 (EN 779:2002)
	2

	
	
	650 X 500
	48
	G4 (EN 779:2002)
	4

	
	
	650 X 610
	48
	G4 (EN 779:2002)
	2

	
	
	725 X 580
	48
	G4 (EN 779:2002)
	2

	
	
	890 X 645
	48
	G4 (EN 779:2002)
	6

	
	
	980 X 630
	48
	G4 (EN 779:2002)
	1

	
	
	
	
	
	

	
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ ΣΕ ΜΜ
	ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΩΝ ΣΕ ΜΜ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ

	
	ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ
	592 Χ 592
	535 - 8 ΣΑΚΟΙ
	F8 (ΕΝ 779:2002)
	8

	
	
	
	
	
	


                                                                                           9-4-2025
                                                                                  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΕΧΙΔΟΥ
