|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΚΩΔΙΚΟΙ** |
| 1 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΒΑΚΤ/ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤ.10\*20CM - Αιμοστατική γάζα 10 Χ 20 cm αποστειρωμένη, απορροφητική, βακτηριοστατική, από 100% οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη. Να αφαιρείται εύκολα απο τον ασθενή και να μην προκαλεί ερεθισμούς | 02-25-0409 |
| 2 | ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ( X-RΑΥ) ΔΙΑΣΤ. 90cm\*100m\* - Γάζα μέτρου ακτινοσκιερή υδρόφιλη (X-RAY) συσκευασία σε μέτρα διάστασης 90cm\*100m | 02-26-0587 |
| 3 | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ \* - Γάζα απλή υδρόφιλη 100m \* 90cm (ΓΑΖΑ ΕΠΙ ΜΕΤΡΩ ΖΙΚ ΖΑΚ -υδρόφιλη, από 100% βαμβάκι, Υψηλής απορροφητικότητας, Άοσμη, με πυκνή ύφανση, εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, μήκος: 100 μέτρα- πλάτος: 90 εκ. διπλωμένη (μη αποστειρωμένη) | 02-26-0330 |
| 4 | ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 8PLY XRAY 40\*40 CM | 02-25-0247 |
| 5 | ΓΑΖΑ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ η ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤ.10cm\*10cm\* -  | 02-26-0963 |
| 6 | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΔΙΑΣΤ.10\*10CM 12 ply ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ(ΑΠΟ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ, ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 17 ΚΛΩΣΤΕΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓ.ΕΚΑΤΟΣΤΟ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ 12 ΔΙΠΛΩΣΕΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΑΚΡΕΣ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΦΤΙΖΟΥΝ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 6-8 ΓΡ ΥΔΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΖΑΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.) | 02-25-2029 |

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**