ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ

- Να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, κατάλληλος για ανύψωση ατόμων με κινητικά προβλήματα.

- Να είναι ηλεκτροκίνητος και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

- Να είναι κατάλληλος για μέγιστο βάρος ασθενή έως 200 Kgr.

- Να έχει ατσάλινο πλαίσιο.

- Να είναι τροχήλατος με φρένο στους δύο πίσω τροχούς.

- Να έχει σύστημα κίνησης TiMotion.

- Να συμπεριλαμβάνονται δύο  (1 + 1 ανταλλακτικό εξτρά) στάνταρ σάκοι μεταφοράς ασθενή.

- Να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών.

- Να έχει εγγύηση μπαταρίας τουλάχιστον 1 έτους.