Σύστημα Αιμοπροσρόφησης για Δηλητηριάσεις

Ειδικό set secondary cross linking αιμοπροσροφητικής ρητίνης ουδέτερων μακροπόρων, ειδικά κατασκευασμένο και εξειδικευμένο για δηλητηριάσεις.

- Η ρητίνη να είναι νέας τεχνολογίας secondary cross linking.

- Η προσφορά να συνοδεύεται από επίσημο έγγραφο της εταιρείας παραγωγής που να πιστοποιεί ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι secondary cross linking.

- Να είναι εξειδικευμένο ώστε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων

- Να συνοδεύεται από ειδικό kit γραμμών ώστε να διαφυλάσσεται με απόλυτο τρόπο η ασφάλεια του κλειστού κυκλώματος κατά την έναρξη και λήξη της χρήσης του φίλτρου αιμοπροσρόφησης.

- Παρακαλώ να συμπεριληφθούν μελέτες σχετικές με την βιοσυμβατότητα και την ασφάλεια του set αιμοπροσρόφησης

- Να αποσταλεί σχετικό prospectus

- Να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία

- Να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά δηλητηριάσεις που προέρχονται από:

- Φυτοφάρμακα και Παρασιτοκτόνα

- Ποντικοφάρμακα

- Βιοτοξίνες

- Βιομηχανικά παράγωγα

- Υπερβολική δόση φαρμακευτικών ουσιών