Hμερομηνία:        27/1/2026

Προδιαγραφές

Μπλούζα χειρουργική αποστειρωμένη αδιάβροχη μιας χρήσης

Μπλούζα χειρουργική με μανσέτα, ολικής προστασίας και ενίσχυση –FFP σε όλη την επιφάνεια της χωρίς να φέρει πλαστικές ενισχύσεις  και ραφές για προστασία από λοιμώδη νοσήματα , 5 στρωμάτων, με θερμοκόλληση , απόλυτα αδιάβροχη, αποστειρωμένη με ακτινοβολία , ελεύθερη latex μιας χρήσης.

Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και σύμφωνα με το ΕΝ 13795