|  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α: Ράμμα πολύκλωνο μη απορροφήσιμο από πλεκτό μετάξι από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης στη βελόνη η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα , έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου. Το ράμμα να διαθέτει επικάλυψη κεριού ή σιλικόνης |  |
| 02-25-1255 | ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ 3/8ΚΥΚΛ.ΚΟΠΤ.No 0 ΜΗΚ.75ΕΚ.&ΒΕΛ.45ΜΜ | 180 |
| 02-25-1388 | ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ 3/8ΚΥΚΛ.ΚΟΠΤ.No 1 ΜΗΚ.75ΕΚ.&ΒΕΛ.50ΜΜ | 396 |
| 02-25-1391 | ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ 3/8ΚΥΚΛ.ΚΟΠΤ.No2/0 ΜΗΚ.75ΕΚ.&ΒΕΛ.45ΜΜ | 108 |
| 02-25-0809 | ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ 3/8ΚΥΚΛ.ΚΟΠΤ.No3/0 ΜΗΚ.45ΕΚ.&ΒΕΛ.24ΜΜ | 72 |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Β: Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο πολυαμιδίου 6 από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης στη βελόνη η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα , έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου. |  |
| 02-25-0891 | ΡΑΜΜΑ ETHILON,1 ΒΕΛ ΚΟΠ.3/8 ΜΗΚ.ΡΑΜ.50CM,2Ρ/ΤΜΧ VINYL TUBING | 72 |
| 02-25-1345 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ..1 ΒΕΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.1/2ΚΥΚΛ. 100CM&ΒΕΛ48ΜΜ | 144 |
| 02-25-1444 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.1/2ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.2/0 ΜΗΚ.90cm&ΒΕΛ.37ΜΜ | 72 |
| 02-25-0808 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.2/0 ΜΗΚ.75cm&ΒΕΛ.30ΜΜ | 180 |
| 02-25-0769 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.3/0 ΜΗΚ. 75εκ&ΒΕΛ.26mm. | 180 |
| 02-25-0885 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.3/0 ΜΗΚ.75cm&ΒΕΛ.24ΜΜ | 144 |
| 02-25-0430 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.3/0 ΜΗΚ.75cm&ΒΕΛ.26ΜΜ | 684 |
| 02-25-0661 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.4/0 ΜΗΚ.75cm&ΒΕΛ.24ΜΜ | 108 |
| 02-25-1064 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.5/0 ΜΗΚ.45cm&ΒΕΛ.16ΜΜ | 108 |
| 02-25-1264 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΑΜ.3/8ΚΥΚΛ.ΑΝΤ.ΚΟΠΤ.6/0 ΜΗΚ.45cm&ΒΕΛ.16ΜΜ | 108 |
| 02-25-1343 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΜΗ ΑΠΟΡΡ.2 1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡΟΓΓ.ΕΝΙΣΧ.ΜΗΚ.75cm&ΒΕΛ.45mm | 360 |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3A: Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο πολυπροπυλενίου από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης στη βελόνη η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα , έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου. |  |
| 02-25-1556 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝ.ΠΟΛΥΠΡ.ΔΙΠΛΒΕΛΟΝ.ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΡΟΓΓ.2/0 ΜΗΚ.75cm&60ΜΜ | 36 |
| 02-25-1566 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΠΡ.2/0 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.26-30mm&ΜΗΚ.75-100cm | 108 |
| 02-25-1463 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΠΡ.2/0 ΒΕΛ.ΕΥΘΕΙΑΔΙΠΛΗ ΣΤΡΟΓΓ.70mm&ΜΗΚ.75cm | 36 |
| 02-25-0904 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΠΟΛΥΠΡΟ,3/0,ΒΕΛ ΚΟΠ.ΕΥΘ.60ΜΜ, 2 LOCKING BUTTONS | 72 |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5Α: Ράμμα συνθετικό πολύκλωνο ταχείας απορρόφησης πολυγλακτίνης 910 από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης στη βελόνη η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα , έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου. Το ράμμα να διαθέτει επικάλυψη από το ίδιο υλικό όχι μόνο στο τελικό νήμα αλλά και σε επιμέρους νήματα από τα οποία είναι πλεγμένα. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου σε περίπου 42 ημέρες |  |
| 02-25-1141 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΤΑΧ.ΑΠΟΡ.1,ΒΕΛ.1/2 ΚΥΚΛ.ΣΤΡ..48mm,ΜΗΚ.90cm | 48 |
| 02-25-0894 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΤΑΧ.ΑΠΟΡ.3/0ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.20mm,ΜΗΚ.75cm | 36 |
| 02-25-1084 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΤΑΧ.ΑΠΟΡ.3/0ΒΕΛ.3/8ΚΟΠΤ.24-26mm,ΜΗΚ.75cm | 72 |
| 02-25-1140 | ΡΑΜΜΑ VICRYL RAPID , 0 , ΒΕΛ 1/2 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 26mm ,ΜΗΚΟΣ 75cm | 180 |
| 02-25-0835 | ΡΑΜΜΑ VICRYL RAPID 2/0, ΒΕΛ ΣΤΡ, 25.9 ΜΜ | 36 |
| 02-25-1078 | ΡΑΜΜΑ VICRYL RAPID, 1, ΒΕΛ ΣΤΡ, 36.4ΜΜ | 360 |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7Γ: Ράμμα συνθετικό πολύκλωνο πρόληψης χειρουργικών λοιμώξεων από τρικλοζάνη με αντιμικροβιακό παράγοντα Irgacare MP (σε ποσότητα έως 275μg/m) μέσης απορρόφησης πολυγλακτίνης 910. Από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτει συγκέντρωση τρικλοζάνης 0.023 mg / kg. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης στη βελόνη η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα , έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, σε μορφή μόνιμης προσάρτησης ή Control Release. Το ράμμα να διαθέτει επικάλυψη από το ίδιο υλικό όχι μόνο στο τελικό νήμα αλλά και σε επιμέρους νήματα από τα οποία είναι πλεγμένα. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες περίπου. |  |
| 02-25-0833 | ΡΑΜΜΑ VICRYL 2, ΒΕΛ ΣΤΡ, 50 ΜΜ | 108 |
| 02-25-0834 | ΡΑΜΜΑ VICRYL 3/0, ΒΕΛ ΣΤΡ, 25.9 ΜΜ- V316H | 36 |
| 02-25-1446 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΑΠΟΡ.ΠΟΛΥΓΛ,7/0,BΕΛ.3/8 ΡΑΜ.30CM&ΔΙΠΛΗ ΒΕΛ.6,5MM | 12 |
| 02-25-0914 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣ.ΑΠΟΡ.1 ΒΕΛ.1/2 ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.ΒΑΡ. 30mm/75cm | 252 |
| 02-25-2216 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣ.ΑΠΟΡ.1/0ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.31mm/70cmΤΡΙΚΛ | 180 |
| 02-25-2128 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣ.ΑΠΟΡ.3/0ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.26mm/70cmΤΡΙΚΛ | 252 |
| 02-25-1230 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ. 0 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚ.150-180cm | 252 |
| 02-25-1315 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ. 1 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚ.150-180cm | 144 |
| 02-25-1247 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ. 3/0 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚ.150-180cm | 252 |
| 02-25-0775 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.0 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.30mm/75cm | 192 |
| 02-25-0649 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.0 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.ΒΑΡΕΩΣ 30-31mm | 108 |
| 02-25-0698 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.1 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.48-50mm/75cm | 468 |
| 02-25-1308 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.1ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.30-31mm/75cm | 36 |
| 02-25-1380 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.2 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.48-50mm/75cm | 468 |
| 02-25-0888 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.2/0 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.30mm/75cm | 360 |
| 02-25-1350 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.2/0 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.40mm/70cm | 72 |
| 02-25-1311 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.2/0 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚ.180cm. | 360 |
| 02-25-0768 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.3/0 ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.30mm/75cm | 288 |
| 02-25-1725 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.4/0 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΜΗΚ.150-180cm | 96 |
| 02-25-1307 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ.4/0ΒΕΛ.1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.20-22mm/75cm | 36 |
| 02-25-2422 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.ΠΟΛΥΚΛ.ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡ Νο 1 με βελόνη {FISH HOOK (Άγγιστρο)}, 31mm, μήκος ράμματος 70cm | 72 |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8Γ: Ράμμα συνθετικό μονόκλωνο πρόληψης χειρουργικών λοιμώξεων από τρικλοζάνη με αντιμικροβιακό παράγοντα Irgacare MP (σε ποσότητα έως 275μg/m) βραδείας απορρόφησης από πολυδιοξανόνη. Από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτει συγκέντρωση τρικλοζάνης 0.203 mg/ kg. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης στη βελόνη η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα , έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, σε μορφή μόνιμης προσάρτησης ή Control Release. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες περίπου. |  |
| 02-25-1750 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΒΡΑΔ.ΑΠΟΡ 1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.ΑΤΡΑΥΜ.0ΜΗΚ.95cm&ΒΕΛ.30ΜΜ | 72 |
| 02-25-1957 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΒΡΑΔ.ΑΠΟΡ 1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.ΑΤΡΑΥΜ.0ΜΗΚ.95cm&ΒΕΛ.48ΜΜ | 72 |
| 02-25-1710 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΒΡΑΔ.ΑΠΟΡ 1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.ΑΤΡΑΥΜ.1ΜΗΚ.95cm&ΒΕΛ.30ΜΜ | 144 |
| 02-25-1956 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΒΡΑΔ.ΑΠΟΡ 1/2ΚΥΚΛ.ΣΤΡ.ΑΤΡΑΥΜ.1ΜΗΚ.95cm&ΒΕΛ.48ΜΜ | 72 |
| 02-25-1310 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.PDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝ.1 ΒΕΛ.48mm,ΣΤΡΟΓΓ.1/2 ΚΥΚΛ.150cm | 144 |
| 02-25-2078 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.PDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝ.2/0 ΒΕΛ.30mm,ΣΤΡΟΓΓ.1/2 ΚΥΚΛ.70cm | 36 |
| 02-25-1652 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ.PDS ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝ.3/0 ΒΕΛ.26mm,ΣΤΡΟΓΓ.1/2 ΚΥΚΛ.70cm | 108 |
|  | Ειδικά ράμματα συνθετικά μονόκλωνα απορροφήσιμα μέσης απορρόφησης από Πολυδιοξανόνη σπειροειδούς διάταξης (Spiral) με αντιβακτηριακό παράγοντα Irgacare MP αποτελούμενα απο ακιδωτό υλικό συρραφής, εξοπλισμένο με έναν κλειστό βρόχο στο ένα άκρο και ένα ακιδωτό τμήμα μονής κατεύθυνσης στο άλλο άκρο. Οι ακίδες να επιτρέπουν τη συμπλησίαση των ιστών χωρίς να απαιτούνται χειρουργικοί κόμποι. Να διατίθενται με βελόνες από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7.5 έως 9.5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη – στρέβλωση και να διαθέτει βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατούνται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί. Να διαθέτουν επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα ακόμη και μετά από πολλαπλά περάσματα, έτσι ώστε να μην τραυματίζουν τους ιστούς και να καλύπτουν τις ουλές που προκαλούν οι βελόνες κατά το πέρασμά τους. Να διατηρούν στα ράμματα 3-0 και μεγαλύτερα, περίπου το 80% της αρχικής αντοχής στις 14-28 ημέρες από την εμφύτευση και περίπου 40% έως 70% της αρχικής αντοχής στις 42 ημέρες. Στα ράμματα 4-0 να διατηρείται περίπου το 67% της αρχικής αντοχής στις 14 ημέρες, περίπου το 50% στις 28 ημέρες και περίπου 37% στις 42 ημέρες.. Να απορροφώνται πλήρως στις 210 ημέρες. |  |
| 02-25-1592 | ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛ.ΒΡΑΔ.ΑΠΟΡ.ΑΚΙΔΕΣ.1/2ΚΥΚΛ.2/0 ΜΗΚ.23cm&ΒΕΛ.26ΜΜ | 12 |