ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α 1  Κωδικός 02-26-1429

α)Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Το σετ να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους,  αποστειρωμένο σωλήνα απορρόφησης με φίλτρο και αυτοκόλλητη αποστειρωμένη μεμβράνη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Διαστάσεις: 26 x 15 x 3,3cm

Α/Α 2  Κωδικός 02-26-1074

β)Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος. Το σετ να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους,  αποστειρωμένο σωλήνα απορρόφησης με φίλτρο και αυτοκόλλητη αποστειρωμένη μεμβράνη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Διαστάσεις: 10 x 7,5 x 3,3cm.

Α/Α 3  Κωδικός 02-26-1149

γ) Συνδετικός σωλήνας απορρόφησης Υ, ο οποίος να είναι απόλυτα συμβατός και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγου. Αποστειρωμένος προς ταυτόχρονη εφαρμογή και θεραπεία δυο περιοχών.