ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΟΡΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Τοποθέτηση σε υφιστάμενο μεταλλικό κάσωμα διαστάσεων 1,30m x 2,15m Π x Υ.

2. Δίφυλλη. Διαστάσεις φύλλου 1: 1,00m x 2,15m Π x Υ. Διαστάσεις φύλλου 2: 0,30m x 2,15m Π x Υ.

3. Εσωτερική επένδυση με μολύβι πάχους 2mm. 
4. Ενδεικτικά υλικά κατασκευής:

· Διπλός σκελετός από ξυλεία σουηδική.

· Περιμετρικά σκληρή ξυλεία οξιά ή δρυς.

· Φύλλα πρεσαριστά από MDF 4mm.
· Επένδυση φύλλων με φορμάικα χρώματος επιλογής της υπηρεσίας.

· Προστατευτικές λωρίδες PVC πλάτους 15 cm, μέσα – έξω, κάτω – πάνω (το ακριβές ύψος θα καθοριστεί).
· Κλειδαριά ακτινοπροστασίας.

· Σύρτης πάνω – κάτω στο στενό φύλλο.

· Τέσσερις (4) μεντεσέδες βαρέως τύπου σε κάθε φύλλο.

*Σε περίπτωση που ο προμηθευτής έχει να προτείνει διαφορετικά υλικά, αυτά να περιγραφούν αναλυτικά.

5. Εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους.

6. Στην τιμή να περιλαμβάνονται 1η επίσκεψη αυτοψίας και μέτρησης ακριβών διαστάσεων, τα μεταφορικά και η εργασία τοποθέτησης στο υφιστάμενο κάσωμα.

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ
[image: image1.jpg]2,15

1,00 0,30

®OPA ANOIrMATOZ:
TPABAME

S




