ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΥΛΟ).

Να έχουν βελόνα με διάμετρο 28G. Αποστειρωμένες, μιας χρήσεως. Συμβατές με όλες τις συσκευές τρυπήματος (στυλό). Να διατίθενται σε συσκευασία των πενήντα (50) τεμαχίων για τους ανασφάλιστους διαβητικούς ασθενείς. Να κατατεθεί ο κωδικός ΕΟΦ. Να κατατεθεί το Πιστοποιητικό Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 4.000 ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ.

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΑΛΛΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΤΟΚ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

1/ ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ

2/ΕΑΝ

3/ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ EDMA

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΦΕΚ 1944-Β/21-05-2020

ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ