Τα προσφερόμενα ρινοπίεστρα να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξετάσεις σπιρομέτρησης και λειτουργικού ελέγχου αναπνοής, εξασφαλίζοντας πλήρη και ασφαλή απόφραξη των ρινικών θαλαμών χωρίς διαρροές αέρα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό ώστε να εφαρμόζουν σταθερά και άνετα στον ασθενή και να φέρουν μαλακή επένδυση ή επιφάνειες επαφής για την αποφυγή τραυματισμού ή δυσφορίας κατά τη χρήση. Να είναι κατασκευασμένα από υποαλλεργικά, μη τοξικά και latex free υλικά. Να είναι μίας χρήσης ή να δύνανται να αποστειρωθούν/απολυμανθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Να είναι συμβατά με τα συνήθη σπιρόμετρα της αγοράς και να φέρουν σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.