ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ 
Φιαλίδιο για ενδοκυστική έγχυση Adelmidrol 2% + Hyaluronic acid 0,1%, για τις φλεγμονώδεις καταστάσεις πάσης αιτιολογίας της Ουροδόχου Κύστης. 


Α/Α 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 
Το προϊόν να συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να φέρει σήμανση CE.
Το προϊόν να είναι αποστειρωμένο σε σύριγγα και όχι σε άλλη μορφή.
Η μονάδα μέτρησης να είναι σε ml και όχι σε γραμμάρια.


