Περιφερικός Φλεβοκαθετήρας Καθετήρας.

➢ Καθετήρας διπλοκωνικού άκρου για ανώδυνη εισαγωγή στο αγγείο.

➢ Ακτινοσκιερός.

➢ Με Λεπτά τοιχώματα και δυνατότητα υψηλής παροχής ώστε να μην αυξομειώνεται η ροή και να μην δημιουργείται ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.

➢ Με Λεία επιφάνεια.

➢ Με Εσωτερική βελόνα σιλικοναρισμένη διπλής λοξότμησης για εύκολη εισαγωγή και προώθηση του καθετήρα.

➢ Με Ειδική λαβή για εύκολη φλεβοκέντηση με το ένα χέρι ώστε να επιτυγχάνει την άμεση φλεβοκέντηση χωρίς περαιτέρω προσπάθειες.

➢ Να Διαθέτει υποδοχή στο πίσω μέρος για σύνδεση luer με επιστρεφόμενο lock, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη σύνδεση του με τη συσκευή χορήγησης.

➢ Το πίσω μέρος της βελόνας να καταλήγει σε διαφανή υποθάλαμο, για την άμεση επιστροφή του αίματος.

➢ Να Υπάρχει πώμα με αεραγωγό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας για την ταχεία και χωρίς διαρροές επιστροφή του αίματος.

➢Με Χρωματικό κώδικα μεγεθών.

➢ Αποστειρωμένοι με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον πέντε (3) έτη.

➢ Να είναι ελεύθερος πυρετογόνων, μιας χρήσης, ελεύθεροι λατέξ και ελεύθεροι πλαστικοποιητών.

➢ Να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).