Περιφερικός Φλεβοκαθετήρας Καθετήρας.
➢ Καθετήρας διπλοκωνικού άκρου για ανώδυνη εισαγωγή στο αγγείο.
➢ Ακτινοσκιερός.
 ➢ Με Λεπτά τοιχώματα και δυνατότητα υψηλής παροχής ώστε να μην αυξομειώνεται η ροή και να μην δημιουργείται ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.
➢ Με Λεία επιφάνεια.
 ➢ Με Εσωτερική βελόνα σιλικοναρισμένη διπλής λοξότμησης για εύκολη εισαγωγή και προώθηση του καθετήρα.
➢ Με Ειδική λαβή για εύκολη φλεβοκέντηση με το ένα χέρι ώστε να επιτυγχάνει την άμεση φλεβοκέντηση χωρίς περαιτέρω προσπάθειες.
➢ Να Διαθέτει υποδοχή στο πίσω μέρος για σύνδεση luer με επιστρεφόμενο lock, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στη σύνδεση του με τη συσκευή χορήγησης. 
➢ Το πίσω μέρος της βελόνας να καταλήγει σε διαφανή υποθάλαμο, για την άμεση επιστροφή του αίματος.
 ➢ Να Υπάρχει πώμα με αεραγωγό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας για την ταχεία και χωρίς διαρροές επιστροφή του αίματος.
 ➢Με Χρωματικό κώδικα μεγεθών.
➢ Αποστειρωμένοι με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον πέντε (3) έτη. 
➢ Να είναι ελεύθερος πυρετογόνων, μιας χρήσης, ελεύθεροι λατέξ και ελεύθεροι πλαστικοποιητών. 
➢ Να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).
