**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**





**3Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**

 **ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ**

**Hμερομηνία: 26/6/2020**

**Μπλούζα χειρουργική αποστειρωμένη αδιάβροχη μ.χ. .**

Μπλούζα χειρουργική με μανσέτα, ολικής προστασίας και ενίσχυση –FFP σε όλη την επιφάνεια της χωρίς να φέρει πλαστικές ενισχύσεις και ραφές για προστασία από λοιμώδη νοσήματα , 5 στρωμάτων, με θερμοκόλληση , απόλυτα αδιάβροχη, αποστειρωμένη με ακτινοβολία , ελεύθερη latex μιας χρήσης.

Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και σύμφωνα με το ΕΝ 13795